Затверджую:

Голова профкому                                                                 Директор школи

___________________                                                         ___________________

від ___________ 20__ р.                                                  від __________20__ р.

ІНСТРУКЦІЯ

по охороні праці для кабінету з фізики

Строк введення установлений з ___________ 20__ р.

І. ЗАГАЛЬНІ  ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ

1. При виконанні лабораторних робіт та фізичного практикуму необхідно бути уважним і суворо дотримуватися правил техніки безпеки.

2. Особливу увагу слід приділяти правилам електробезпеки та правилам поводження з електронагрівальними приладами.

3. У будь-якому випадку при наявності труднощів або виник-нення запитань звертатися до вчителя.

ІІ, ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ  ПЕРЕД  ПОЧАТКОМ  РОБОТИ

1. Необхідно ознайомитися з інструкцією для лабораторної роботи (практикуму) і чітко усвідомити її мету та метод виконання.

2. Ознайомитися з правилами користування, пригадати, що застосовується в роботі, та в подальшому їх дотримуватися.

3. Розглянути електричну схему з’єднання приладів. Прибрати зі столу зайві речі, розташувати прилади так, щоб при виконанні роботи до кожного з них був доступ.

4. Під нагрівальні прилади необхідно покласти керамічні підставки.

5. З’єднати за допомогою проводів та затискувачів прилади згідно схеми та перевірити правильність з’єднань.

6. Вмикати живлення схеми дозволяється тільки після перевірки її вчителем.

ІІІ. ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ  ПІД  ЧАС  РОБОТИ

1. Під час виконання роботи слід бути особливо обережним тому, що електричний струм при дії на організм може призвести до травм або навіть до трагічних випадків.

2. Небезпечним є струм силою 0,01 А, а смертельним – 0,1 А. Чим вища напруга (струм силою 0,1 А), тим більша небезпека ураження. Безпечною для життя людини в сухому приміщенні є напруга не вище 42 В, у вологому – 12 В.

3. Коли проводять виміри, не можна доторкатись до струмо-ведучих частин схеми. Неприпустимо перевіряти на дотик наявність напруги або нагріву елементів схеми.

4. Слід уникати безпосереднього контакту з електронагрівними приладами, бо це може призвести до опіку шкіри.

IV. ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ  В  АВАРІЙНІЙ  СИТУАЦІЇ

1. Якщо ви піддалися короткочасному удару електричним струмом, необхідно припинити роботу до відновлення нормального стану.

2. При значному ураженні струмом потерпілий, як правило, не може самостійно відірватися від струмоведучого дроту. В цьому випадку необхідно якнайбільше суворо дотримуватись правил особистої безпеки, вимкнути струм і надати потерпілому першу медичну допомогу.

V. НАДАННЯ  ПЕРШОЇ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ

1. Міри долікарської допомоги потерпілому визначаються його станом. У випадку порушення ритмічного дихання необхідно зробити потерпілому штучне дихання за допомогою одного з відомих способів.

2. Переносити потерпілого в інше місце слід лише у випадку крайньої необхідності (несприятливі умови, наявність небезпеки).

3. Коли у потерпілого відсутній пульс і дихання, необхідно негайно, крім штучного дихання, зробити ще масаж серця. Своєчасне надання першої допомоги приводить до позитивних результатів.

4. У випадку легкого ураження струмом потерпілому достатньо вийти на свіже повітря або змочити лице холодною водою.

Завідуючий кабінетом:

Погоджено: